民用建筑室内环境检测委托单

检验编号：

| 资金账号 |  | 委托单位（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 见证人 |  |  |
| 施工单位（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 |  | □新建 □扩建 □改建 □装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程类别 |  | □Ⅰ类 □Ⅱ类 |  |  |  |  |
| 栋数 |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 检测方式 |  |  | □见证委托 □一般委托 □ |  |  |  |
| □土壤氡 |  | 检测总点数 |  | 点 |  |  |  | 检测标准 |  |  | GB 50325-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取点规则 |  | 勘测范围内以10 m做网格，各网格即为检测点，布点总数不少于16个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □室内环境污染 |  | □甲醛 □氨 □苯 □甲苯 □二甲苯 □TVOC □空气中氡 |  |  |  | 取点规则 |  |  |  | 民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5%，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。房间使用面积＜50 m2时，设1个检测点，房间使用面积≥50m2且＜100m2时，设两个检测点；房间面积≥100 m2且＜500 m2时，不少于3个检测点；房间面积≥500 m2且＜1000 m2时，不少于5个检测点；房间面积≥1000 m2时，≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足1000㎡时按增加1000㎡计算，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测总点数 |  |  | 点 |  |  |  | 检测标准 |  |  |  | GB 50325-2020 GB/T 18204.2-2014 GB/T16129-1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □放射性 |  | 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样数量 |  |  |  |  |  | 检测 标准 |  |  |  | □GB 50325-2020 □GB 6566-2010 □其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表批量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产批次 |  |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。 委托方代表（送样人）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由委托单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预约进场时间 |  |  | 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收样人/时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对来样出具的检测数据及结论负责（现场检测仅对见证方抽选的检测部位（点）的检测数据及结论负责）；对委托方提供的检测样品和技术资料保密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1、请在□的地方划√。√代表选择，□代表不选择。 2、本委托单如不够填写，可另附页。另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。 3、本委托单由委托方代表（送样人）和检测方收样人签字或盖章生效。 4、本委托单委托信息由委托单位、见证单位或施工单位任一方盖章确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：德阳市天山南路二段237号 电话：0838-6660399 2901591 (传真) 网址:www.helijc.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |